Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Φιλτράκια για προετοιμασία δείγματος (συσκευασία 200 τμχ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φίλτρου Φιλτράκια μεμβράνης σύριγγας ή Vacuum | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υλικό Μεμβράνης Nylon | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πορώδες Μεμβράνης 0.45 μm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διάμετρος Φίλτρου 47 mm | NAI |  |  |
| 5 | Υλικό Περιβλήματος Πολυπροπυλένιο (PP), χημικά ανθεκτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Χημική Αντοχή Ανθεκτικότητα σε υδατικά διαλύματα, οργανικούς διαλύτες, βιολογικά υλικά | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Καθαρότητα Χωρίς σωματίδια και ιχνη προσμείξεων που επηρεάζουν την ανάλυση | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εφαρμογές Φιλτράρισμα δείγματος για HPLC, | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |