| ΕΙΔΟΣ: Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (CRM) Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (CRM) Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c), | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | φιαλίδιο 0,5 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 45 |  |  |