| ΕΙΔΟΣ: Clear class Vial 2 ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 2 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Clear class | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 12X32mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Flat Base | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 9-425 Screw Thread Vial with label | NAI |  |  |
| 6 | 100/pk | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |