| ΕΙΔΟΣ: Blue Screw Cap |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Blue | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 9-425 Open Top Ribbed Screw Cap | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Short Height with 9mm Red PTFE/White Silicone 1mm(.040in)thick | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 100/pk | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |