| ΕΙΔΟΣ: Ρύγχη 100μl-1000μl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | χωρητικότητας 100μl-1000μl | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | σε στατώ 96 τεμαχίων in full box | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | αποστειρωμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |