| ΕΙΔΟΣ Σωληνάρια αιμοληψίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι 10ml | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιέχουν αντιπηκτική ουσία EDTA ψεκασμένη στα τοιχώματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία των 100 τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Έχουν αρνητική πίεση για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χρώμα πώματος μώβ | NAI |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |