| ΕΙΔΟΣ Σωληνάρια αιμοληψίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χωρητικότητα 10ml | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χρώμα πώματος κόκκινο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Είναι αποστειρωμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δεν περιέχουν αντιπηκτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Έχουν επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα | NAI |  |  |
| 6 | Συσκευασία των 100τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |