| ΕΙΔΟΣ Βελονοσύριγγα 5ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σύριγγα μιας χρήσης 5ml | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βελόνα μιας χρήσης 21g | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία των 100τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3 |  |  |