| ΕΙΔΟΣ: Αιματοκυτταρόμετρο (Haemocytometer) (CPV: 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Αιματοκυτταρόμετρο (Haemocytometer): τύπου Neubauer improved | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χαρακτηριστικά: άριστη ποιότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία: 1 τεμάχιο σε θήκη | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 |  |  |