| ΕΙΔΟΣ Τριβλία |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τριβλία πετρί πλαστικά αποστειρωμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Στρόγγυλα 90 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χωρίς διχοτόμηση | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συσκευασία 20τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 20 |  |  |