| ΕΙΔΟΣ Βουρτσάκια Τεστ Παπ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μη αποστειρωμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 100τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μιας χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σπειροειδή βουρτσάκια για κλινική χρήση-λήψη κυτταρολογικών ενδοτραχηλικών επιχρισμάτων & λοιπές δειγματοληψίες φυσικών διαύλων | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μη τοξικά | NAI |  |  |
| 6 | Ελεύθερα βαρέων μετάλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 |  |  |