| ΕΙΔΟΣ MC3 agar base |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 500gr | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αφυδατωμένο θρεπτικό υλικό σε σκόνη (dehydrated culture medium) για την παρασκευή εκλεκτικού υποστρώματος MC3 Agar | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ελάχιστη διάρκεια ζωής κατά την παράδοση: ≥ 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |