| ΕΙΔΟΣ: Φόρμα ολόσωμη μιας χρήσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φόρμα ολόσωμη, μιας χρήσης, αντιστατική | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αμφίδρομο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος και σφράγιση μπροστινού πτερυγίου | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση CE-CAT III | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | CE Πιστοποιημένη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 40 |  |  |