| ΕΙΔΟΣ: Βελόνες αιματοληψίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Βελόνες αιματοληψίας No 18G, από ανοξείδωτο ατσάλι α΄ ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος: 26G x ½΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρώμα: καφέ, για ακριβή ταυτοποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αποστειρωμένες και ατομικά συσκευασμένες | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συσκευασία: 100 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 πακέτα |  |  |