| ΕΙΔΟΣ: Ρύγχη πιπέτας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ρύγχη πιπέτας (Tips) των 2-200 μl | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συσκευασία: 1000 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 40 πακέτα |  |  |