| ΕΙΔΟΣ: Σωληνάρια αιματοληψίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σωληνάρια αιματοληψίας πλαστικά, τύπου Vacutainer σκέτο (χωρίς αντιπηκτικό) των 10 mL | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Με αρνητική πίεση για την αναρρόφηση συγκεκριμένου όγκου αίματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία: 100 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 πακέτα |  |  |