| ΕΙΔΟΣ: Χρώση Gram |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χρώση Gram για τη διαφοροποίηση βακτηρίων σε Gram θετικά και Gram αρνητικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιέχει: CRYSTAL VIOLET OXALATE-240 mL, LUGOL PVP STABILIZED SOLUTION, DIFFÉRENCIATEUR FAST, SAFRANIN | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία: 4 φιαλίδια | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |