Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ FlowMir ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τουρμπίνες σπιρομέτρου FlowMir μιας χρήσης με ενσωματωμένο χάρτινο επιστόμιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χρήση για ενήλικες και παιδιά | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να μην επηρεάζονται από την κατάσταση του περιβάλλοντος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ακρίβεια όγκου +/- 3% ή 50mL/s | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ακρίβεια ροής +/-5% ή 200mL/s | NAI |  |  |
| 6 | Να μην απαιτείται επιπλέον καθαρισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποίηση από την Αμερικάνικη Πνευμονολογική Εταιρεία για την ακρίβεια στη μέτρηση (Standard ATS-24/26 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |