Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Σωληνάρια έκλουσης RNase-Free (2.0 mL) (συσκευασία 100 τεμαχίων) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3 | Οι σωλήνες φυγοκέντρησης να είναι απαλλαγμένοι από RNase και DNase. Να είναι σημειωμένοι με γραμμώσεις για ευκολία. Επίπεδα καπάκια για εύκολη επισήμανση. Σχεδίαση που προλαμβάνει το άνοιγμα των καπακιών σε λουτρά βρασμού. Συσκευασία 100 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | NAI |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |