Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Ρύγχη πιπετών 100μl-1000μl (συσκευασία 1000 τεμαχίων) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 7 | Να κατασκευάζονται από 100% virgin πολυπροπυλένιο.Να είναι για όγκους έως 100-1000μL. Διαθέσιμες σε διαφανές (10 μL και 300 μL), κίτρινο (200 μL), μπλε (1000 μL). Να χρησιμοποιούνται για γενική εργαστηριακή χρήση σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών. Μη φιλτραρισμένες, Μη αποστειρωμένη συσκευασία σε επιλογη Bulk 1000 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | NAI |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |