Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Πιπέτες Pasteur, πλαστικές με διαβάθμιση εώς 3 ml, με ενσωματωμένο πουαρ συσκευασία των 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 8 | Πλαστικά Πουάρ όγκου 3ml συσκευασία των 500. κατασκευασμένα από ανθεκτικό, ευέλικτο πλαστικό και σχεδιασμένα να αντικαταστήσουν τους γυάλινους σωλήνες Pasteur. Διαθέσιμες με διαβαθμίσεις και χωρίς διαβαθμίσεις σε μια σειρά μεγεθών και στυλ, συμπεριλαμβανομένων των jumbo, λεπτού σωλήνα και επιπλέον μήκους. Ο ευέλικτος σωλήνας λυγίζει για να παίρνει δείγματα από στενά ή μικρά σωληνάρια. Η επιφάνεια χαμηλής συγγένειας μειώνει την απώλεια κυττάρων και πολύτιμων πρωτεϊνών λόγω δέσμευσης. Μαλακοί πλαστικοί σωλήνες κατασκευασμένοι από μη τοξικό χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Μη αποστειρωμένοι, διαφανείς και πλήρως ανακυκλώσιμοι. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | NAI |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |