Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ :ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ AGAR. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Για την καλλιέργεια όλων των αερόβιων βακτηρίων και την ταυτοποίηση των αιμολυτικών gram(+) κόκκων. με προσθήκη 7% αίματος , να χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και απομόνωση και καλλιέργεια μη απαιτητικών και απαιτητικών μικροοργανισμών από κλινικά δείγματα , όπως στρεπτόκοκκους , σταφυλόκοκκους , πνευμονιόκοκκους , και την ανίχνευση των αιμολητικών αντιδράσεων. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70 ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |