Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ZIEHL NIELSPN ΧΡΩΣΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Το προϊόν να προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. Να διαθέτει δείκτη εγκυρότητας για δύο έτη. Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |