Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : CRYSTAL VIOLET χρώση. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να περιέχει λιγότερη από 10% αιθανόλη να μην είναι καρκινογόνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Χρώση αιματολογικών επιχρισμάτων, Διαφοροποίηση λευκοκυττάρων, ερυθροκυττάρων και αιμοπεταλίων για Διάγνωση παρασιτικών λοιμώξεων (π.χ. ελονοσία, λεϊσμανίαση) για Ανίχνευση βακτηρίων, όπως Helicobacter pylori και για Κυτταρολογικές και ιστολογικές αναλύσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |