| ΕΙΔΟΣ: Σετ εργαλείων χειρουργείου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σετ εργαλείων χειρουργείου: Ψαλίδι χειρουργικό ευθύ αμβλύ ή οξύ των 18 cm, Λαβίδα χειρουργική των 16 cm και Λαβίδα χειρουργική των 20 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 8 σετ |  |  |