Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι εργαστηριακής χρήσης με τις επιφάνειες πρέπει να είναι λείες για την ακριβή τοποθέτηση του δείγματος και την ομαλή κίνηση κατά τη μικροσκοπική εξέταση. Στρογγυλεμένες άκρες, για να αποφευχθούν ατυχήματα, όπως κοψίματα στα δάχτυλα, ειδικά σε εργαστήρια με συνεχή χρήση, οι πλάκες πρέπει να έχουν στρογγυλεμένες άκρες. Η ποιότητα του γυαλιού πρέπει να είναι υψηλή για να εξασφαλίζεται η αντοχή και η μακροχρόνια χρήση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος θραύσης. Να συμμορφώνεται πλήρως στους κανόνες της Ε.Ε. Να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του συνηθισμένου μικροσκοπίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συσκευασία των 50 Τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |