Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι για εργαστηριακή και ερευνητική χρήση και να μπορούν να προσφέρουν προστασία. Να χαρακτηρίζονται από την ανθεκτικότητά τους, την ασφαλή σφράγιση (με αυτοκόλλητη ταινία ή τρεις γραμμές στεγανοποίησης), τους δείκτες ολοκλήρωσης αποστείρωσης (EO, ατμού) και τη διαφάνεια για εύκολη αναγνώριση του περιεχομένου. Να είναι σχεδιασμένες για χρήση σε αποστειρωτή αυτόκαυστο και διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις να είναι κατάλληλες για επαγγελματική χρήση και να συμμορφώνεται πλήρως στους κανόνες της Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 33 |  |  |