| ΕΙΔΟΣ: Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες φυγοκέντρου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες φυγοκέντρου των 10 mL | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαστάσεις: 16 x 100 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χαρακτηριστικά: στρογγυλός πάτος, χωρίς καπάκι, χωρίς γείσο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συσκευασία: 100 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 6 πακέτα |  |  |