Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Απορριπτόμενο φίλτρο προστασίας αντλίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φίλτρα προστασίας αντλίας, υδροφοβικό υλικό κατασκευής PTFE | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πόρος φίλτρου 0,2μm και διαμέτρου 53mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |