Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Αντλία κενού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πίεση <130mbar, συνήθης πίεση 2,5 bar | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συνδετήρες 6mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θερμοκρασία 5 έως 40°C | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κεφαλή αντλίας PPS | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διάφραγμα από PTFE | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ύψος 119mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Βάρος 1,3 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |