Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Φορητό δυναμόμετρο (force gauge) με απλή βάση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τύπος: Ψηφιακό ή αναλογικό δυναμόμετρο χειρός (force gauge) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρος μέτρησης: το Φορητό δυναμόμετρο (force gauge) με απλή βάση τουλάχιστον 0 - 500 N (ή αντίστοιχο εύρος ανάλογα με τις ανάγκες) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ακρίβεια: ±0,5% ή καλύτερη της πλήρους κλίμακας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μονάδες μέτρησης: N, kg, lb (επιλογή από τον χρήστη) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οθόνη: Ψηφιακή LCD (για ψηφιακό μοντέλο), με δυνατότητα ένδειξης μέγιστης/ελάχιστης τιμής (peak hold) | NAI |  |  |
| 6 | Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρίες AA/AAA, | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διασύνδεση (προαιρετικά): USB ή RS232 για μεταφορά δεδομένων σε Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Βάρος: Ελαφρύ, φορητό (< 1 kg) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |