Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Σετ Μήτρας (Single-Die) Heated Dry Pellet Pressing Die Set 500 °C. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Βάση single-die μήτρας (die set) εργαστηριακής χρήσης, με δυνατότητα θερμαινόμενης (up to 500 °C) πίεσης για την παραγωγή πυκνωμένων pellets από σκόνη/στερεά υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας: 500 °C. MSE Supplies LLC+1 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υλικό κατασκευής: υψηλής ποιότητας χάλυβας ή άλλο κατάλληλο υλικό για θερμική λειτουργία, με επιφανειακή επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή εξαγωγή pellet και αντοχή στην θερμοκρασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Το σετ πρέπει να περιλαμβάνει: Μήτρα (die sleeve) Πιεστήρα / πλάκα (plunger/punch) Βάση / πλαίσιο στήριξης Εξαγωγέα (ejector) / μηχανισμό απελευθέρωσης του pellet Όλα τα απαιτούμενα βοηθητικά εξαρτήματα προκειμένου για άμεση χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |