| ΕΙΔΟΣ: Λουτρό υπερήχων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Λουτρό υπερήχων 3,2Lt • Μεταλλικό περίβλημα και εσωτερικό λουτρό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. • Περιλαμβάνονται καπάκι και καλάθι. • Έλεγχος θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενος από RT έως 80ºC). • Χρονοδιακόπτης: 0-30 λεπτά. • Μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά • Συχνότητα: 40 kHz. • Χωρητικότητα 3,2 Lt. • Διαθέτει λειτουργίες DEGAS και SEMIWAVE. • Διαστάσεις καλαθιού 210 x 110 x 50 mm. • Εγγύηση 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |