Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος:

| ΕΙΔΟΣ Πεχάμετρο (pH meter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φορητός μετρητής pH Εύρος μέτρησης -2,0 – 16,0 Ακρίβεια ±0,1 Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (-5 έως 60oC) Δυνατότητα βαθμονόμησης σε pH 7 & pH 4 ή 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |

| ΕΙΔΟΣ …Πλυστικό σύστημα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πλυστικό σύστημα Πίεση (bar) : 20 - max. 160 Παροχή (l/h) : max. 600 Επιδόσεις περιοχής (m2/h) : 60 Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) :max. 60 Ισχύς παροχής (kW) : 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |

| ΕΙΔΟΣ …… Ελαιοραβδιστικό (τύπου αχινός). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ελαιοραβδιστικό (τύπου αχινός) Παλμική κίνηση με δόνηση , τουλάχιστον 2200 στροφές/λεπτό κεφαλής, τελικό μήκος με προεκτάσεις τουλάχιστον 3 μέτρα, μέγιστο βάρος 3 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |

| ΕΙΔΟΣ Αυλακωτήρας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Αυλακωτήρας μονός με ρυθμίσεις βάθους και κλίσης ΜΟΡ, ρυθμιζόμενο φάρδος αυλακιάς και βάθους αυτής | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |