| ΕΙΔΟΣ : Παχόμετρα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μετρητής pH με εξωτερικό Probe | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ψηφιακό όργανο μέτρησης pH (0 - 14) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ακρίβεια: +/- 0.07 στην περιοχή 5 - 9 pH | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ηλεκτρόδιο με BNC σύνδεση για μέτρηση σε ρευστά | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |