Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Φορητή Ζυγαριά ζύγισης σωματικού βάρους |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μέγιστο βάρος ζύγισης έως 200 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων ζύγισης από την ζυγαριά σε συμβατό λογισμικό (σε υπολογιστή) στην Ελληνική γλώσσα σε μορφή αρχείου CSV, το οποίο λογισμικό να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος, Πλήρως παραμετρικό Ερωτηματολόγιο έως 60 ερωτήσεις, Ανάλυση Τάσης (Trend Analysis), Ανάλυση Κινδύνου Υγείας, Λειτουργία σαν βάση δεδομένων, Διαχείριση χρόνου, Φυσιολογικά Όρια, Αντίγραφο Ασφαλείας, Πολλαπλές εκτυπώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οκτώ ηλεκτρόδια | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μονάδα ζύγισης σε κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύνδεση μέσω bluetooth σε κινητό | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση συσκευής 5 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Επιλογή «Αθλητή» | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαβάθμιση βάρους: 100gr | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Λειτουργία ανάκλησης τιμών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αυτόματη αναγνώριση | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επιλογή «επισκέπτη» | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μνήμες: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μέτρησεις: μυικής μάζας, Δείκτης ποιότητας μυών, Λίπος, Φυσική Κατάταξη, Σπλαχνικό Λίπος, Μεταβολική Ηλικία, Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός, Οστική Μάζα, Συνολικά Υγρά %, BMI, Καρδιακή Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |