Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Φορητό Xειροδυναμόμετρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μέτρηση δύναμης σε χειρολαβή | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βάρος 1,8 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαστάσεις 25, 5 εκ x 6,35 εκ x 12,7 εκ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λαβή 5 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγιστη δύναμη μέτρησης 90.7 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση συσκευής 12 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Προστατευτική Θήκη Μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |