Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Ψηφιακός ζυγός δαπέδου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μέγιστη ικανότητα ζύγισης 200 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαβάθμιση 100 gr | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αυτόματο κράτημα μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ζύγιση χωρίς ενεργοποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αυτόματη ενεργοποίηση με πάτημα | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |