Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Στήλη HPLC Column, Reversed Phase, C18, 150 × 4.6 mm, 5 µm Τύπος Στήλης Αντίστροφης φάσης (Reversed Phase) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Υλικό Στατικής Φάσης C18 (Octadecylsilane bonded phase) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαστάσεις Στήλης Μήκος: 150 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εσωτερική διάμετρος: 4.6 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μέγεθος Σωματιδίων 5 µm | NAI |  |  |
| 5 | Υλικό Στήλης Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι ή αντίστοιχο ανθεκτικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Προδιαγραφές Στατικής Φάσης: Καλή επαναληψημότητα .Υψηλή χημική σταθερότητα. Ανθεκτικότητα σε ευρύ φάσμα pH (π.χ. pH 2-8) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χωρητικότητα Στήλης Κατάλληλη για ανάλυση συνηθισμένων φορτίων δείγματος εργαστηριακών αναλύσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Συνήθως έως 400 bar (ανάλογα με κατασκευαστή) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμβατότητα Συμβατή με συστήματα HPLC / UHPLC | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αποδοτικότητα Στήλης Υψηλή (π.χ. > 30,000 πλάγια κορυφής στα 1 cm) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επαναληψιμότητα < 1% RSD για την κορυφή σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χημική Αντοχή Ανθεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες (MeOH, ACN, κ.λπ.) και όξινες/αλκαλικές συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Συσκευασία Σφραγισμένη συσκευασία από κατασκευαστή με αριθμό παρτίδας και στοιχεία πιστοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |