Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Μαγνητική και θερμαντική πλάκα ανάδευσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τρόπος ανάδευσης Μαγνητική | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγιστος όγκος ανάδευσης ≥ 2 λίτρα H₂O | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα ανάδευσης Ρυθμιζόμενη, από ~100 έως ≥1500 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης ≥ 300°C | NAI |  |  |
| 5 | Επιφάνεια θέρμανσης/πλάκα Ανθεκτική (π.χ. από κεραμικό ή αλουμίνιο με επίστρωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διάμετρος επιφάνειας ≥ 100 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Έλεγχος θερμοκρασίας Αναλογικός ή ψηφιακός | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Έλεγχος ταχύτητας Αναλογικός ή ψηφιακός | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δείκτης λειτουργίας θέρμανσης Ναι (π.χ. LED) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ακρίβεια θερμοκρασίας ±1–5°C (ανάλογα με το σύστημα ελέγχου) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ισχύς θέρμανσης ≥ 300–500 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τροφοδοσία 220–240V, 50/60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |