| ΕΙΔΟΣ: Αντιδραστήρια ανάλυσης αζώτου - ταμπλέτες πέψης – kleltabs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 5 g Κ2SΟ4 + 0,5 g CuSΟ4χ5Η2Ο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιέχει 1.000 ταμπλέτες | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να μην περιέχει σελήνιο και υδράργυρο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |