| ΕΙΔΟΣ: Στερεοσκόπιο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι ιδανικό για εκπαιδευτική λειτουργία, εργαστηριακή λειτουργία και ερευνητική χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να απαιτείται μεγέθυνση μέγιστη το λιγότερο 45 Χ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι τριοφθάλμιο με eyepiece 10Χ, διαμέτρου 20 χιλιοστά, τα οποία υποχρεωτικά να είναι σταθεροποιημένα στον κορμό του οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Illumination 3w Led. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει υποχρεωτικά ρυθμιζόμενο ύψος κορμού, απλά και εύκολα από το χειριστή. | NAI |  |  |
| 6 | Objectives 0,7 Χ με 4,5 Χ τουλάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Απόσταση παρατήρησης άνω των 100 χιλιοστών . | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχεται υποχρεωτικά με κάλυμμα προστασίας και προστατευτικά φακών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πεδίο παρατήρησης τουλάχιστο από 5 χιλιοστά ή και λιγότερο εως και 28 χιλιοστά ή και παραπάνω . | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Περιστροφή κορμού υποχρεωτικά 360 μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ψηφιακή κάμερα USB 2.0, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί μαζί. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το στερεοσκόπιο να παραδοθεί υποχρεωτικά με ειδική αντικραδασμική βάση , κατάλληλου υλικού, συμβατού με περιβάλλον εργαστηρίου. Να περιγράφει με ακρίβεια το υλικό , η βάση με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά , η συμβατότητα της με το στερεοσκόπιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η παρεχόμενη βάση απαιτείται να έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες κατάλληλη για βιολογικά δείγματα. Πιο ειδικά απαιτείται να έχει υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντίμικροβιακη της δράση. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω πλήρη κα επιστημονική τεκμηρίωση | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δύο έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |