| ΕΙΔΟΣ: Διαθλασίμετρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να έχει δυνατότητα μέτρησης Δείκτη Διάθλασης (RI), Brix. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρος μέτρησης Brix 0-90% με αναγνωσιμότητα 0,1 Brix. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύρος μέτρησης δείκτη διάθλασης 1,33300 έως 1,5177 ή και μεγαλύτερο εύρος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η ακρίβεια μέτρησης Brix να είναι τουλάχιστο 0,2. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λειτουργία με απλές αλκαλικές μπαταρίες. | NAI |  |  |
| 6 | Βαθμονόμηση απλή και εύκολη με απέσταγμενο νερό . | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η συσκευή να διαθέτει πλήρες σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το διαθλασιμετρο να είναι απολύτως φορητό, να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος του. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ειδική αντικραδασμική βάση τοποθέτησης. Ο προμηθευτής να τεκμηριώσει την καταλληλόλητα της προσφερόμενης από αυτόν βάσης. Επιπλέον η βάση θα πρέπει να έχειυποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός της, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση της. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει υποχρεωτικά με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δύο έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |