Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σύμφωνα με τον κανονισμό Standard EN 932-5 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ενσωματωμένο χρονόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λειτουργία με 12 κόσκινα διαμέτρου 200 mm (8”) ή 8 κόσκινα διαμέτρου 300-315 mm (12”) συν το καπάκι και τον υποδοχέα (τυφλό κόσκινο) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ισχύς 400W | NAI |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία στο χώρο που θα του υποδειχθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |