Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Μηχανικοί αναδευτήρες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Εργαστηριακός αναδευτήρας χαμηλής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εργαστηριακός αναδευτήρας γενικής χρήσης με αναλογικό έλεγχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οικονομικός αναλογικός έλεγχος με κομβια εύκολης περιστροφής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τροχιά 19 mm για στύπωμα, χρώση γέλης και γενική ανάμειξη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βελτιωμένος σχεδιασμός | NAI |  |  |
| 6 | Ασφαλές για χρήση εντός ψυκτικού θαλάμου και επωαστηρα | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαθέτει βελτιωμένο, συμπαγή σχεδιασμό με πίνακα ελέγχου εύκολης πρόσβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τα ηλεκτρονικά χειριστήρια χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ταχύτητας και του χρόνου | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται για την επιλογή παραμέτρων γυρίζουν εύκολα και επισημαίνονται καθαρά με τις αντίστοιχες τιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η μεγάλη τροχιά και η χαμηλή ταχύτητα καθιστούν το Orbit™ LS χρήσιμο για τη χρώση και την αφαίρεση των πηκτωμάτων, τις κηλίδες πλύσης και τη γενική ανάμειξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο αναδευτήρας παρέχεται με επίπεδη πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 30 x 30 cm και αντιολισθητικό ελαστικό χαλάκι για να διατηρεί τα dishes, τις φλάσκες και άλλα δοχεία δειγμάτων στη θέση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ασφαλές για χρήση σε περιβάλλοντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, το μικρό προφίλ αυτού του αναδευτήρα τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε επωαστήρες όπως οι σειρές Labnet 311 και 611. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |