Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Πλατφόρμα ανακίνησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πλατφόρμα ανακίνησης με μεταβλητή συχνότητα ανακίνησης 5 - 30 στροφές/λεπτό και γωνία κλίσης 7°. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει χρονοδιακόπτη (1 λεπτό έως 23 ώρες / 59 λεπτά) και ψηφιακή οθόνη, | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρόνος συνεχούς λειτουργίας: μέγ. 168 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα φορτίου: μέγ. 0,5 kg, | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διαστάσεις πλατφόρμας: 200 x 200 mm | NAI |  |  |
| 6 | Να διαθέτει αντιολισθητικό υπόστρωμα, | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαστάσεις μονάδας: 220 x 205 x 120 mm (Π x Β x Υ), βάρος: 2,0 kg | NAI |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |