Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Pipetman G Starter kit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σειρά PIPETMAN | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μοντέλο Κιτ Εκκίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ρυθμιζόμενος ή Σταθερός Όγκος : Ρυθμιζόμενος Όγκος | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος : Κιτ Εκκίνησης 3 Πιπέτες | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τύπος : Χειροκίνητη Μετατόπιση Αέρα | NAI |  |  |
| 6 | Περιλαμβάνονται: Μοντέλα Πιπέτας P20 / P200 / P1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Περιλαμβάνονται : Ρύγχη Πιπέτας D200 TIPACK, D1000 TIPACK | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Συνδεδεμένο : Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τύπος Εκτοξευτή : Μεταλλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ρυθμιζόμενο Απόσταση Ρύγχους : Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Αυτόκλειστο : Ο εκτοξευτής ρύγχους, η βάση ρύγχους και το παξιμάδι σύνδεσης είναι αυτόκλειστα | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Βαθμονόμηση : Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Πατώντας κουμπί τύπου δακτύλου | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Προγραμματισμός : Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εγγύηση: έως 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |