Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Προπλάσματα φλεβοκέντησης βραχιονίου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι πλήρως κατάλληλο για την εκπαίδευση και άσκηση δεξιοτήτων των ασκούμενων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σωστή παρακέντηση των περιφερειακών φλεβών για δειγματοληψία αίματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδοφλέβιες ενέσεις | NAI |  |  |
| 5 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση ενός καθετήρα πεταλούδας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να μπορούν να τρυπηθούν οι ακόλουθες φλέβες: βασιλική φλέβα, κεφαλική φλέβα, μεσοβασιλική φλέβα, ραχιαία φλεβική κοιλότητα του χεριού | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να παραδίδεται σε θήκη αποθήκευσης η οποία να περιλαμβάνει: 1 βραχίονα έγχυσης με ήδη τοποθετημένο σύστημα σωληνώσεων, 1 φιάλη έγχυσης, 1 βάση, 1 φιάλη 3Β Scientific® τεχνητό συμπύκνωμα αίματος (250ml), 1 πλαστικό κύπελλο, 1 σύριγγα μίας χρήσης και 2 σωληνίσκοι έγχυσης (συνιστώμενο μέγεθος σωληνίσκου: 20 και 21 gauge), 2 συστήματα σωλήνων ως ανταλλακτικά, 1 περιέκτη σκόνης τάλκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 13485 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να προσφερθεί με εγγύηση 2 ετών και τεχνική υποστήριξη 8 ετών μετά το πέρας της εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να κατατεθεί φυλλάδιο του είδους όπου να αποδεικνύονται οι ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |