Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Ενδοοστική γραμμή training kit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Εκπαιδευτικό σετ ενδοοστικής προσπέλασης για παιδιατρικούς ασθενείς, σχεδιασμένο για εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής, ειδικευόμενων και επαγγελματιών υγείας σε συνθήκες προσομοίωσης επειγόντων περιστατικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κατάλληλο για εκπαίδευση σε: Επείγουσα ιατρική Παιδιατρική Αναισθησιολογία Advanced Life Support (ALS / PALS) OSCE και εργαστήρια δεξιοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εκπαιδευτικό σύστημα ενδοοστικής προσπέλασης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Προσομοίωση παιδιατρικού οστού (π.χ. κνήμη) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ρεαλιστική αίσθηση διάτρησης φλοιού οστού | NAI |  |  |
| 6 | Συμβατό με συνήθη συστήματα IO (βελόνες/συσκευές) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ασφαλές υλικό, κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δεν προορίζεται για κλινική χρήση σε ασθενείς | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό ομοίωμα, Ανταλλακτικά μέρη, Οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |