Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Εκπαιδευτικό πρόπλασμα για βρογχοσκόπηση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 1 AirSim Advance Bronchi X έτοιμο προς χρήση (AA95100X) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 1 θήκη μεταφοράς AirSim Advance Bronchi X (ABAG01) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 1 φιάλη λιπαντικού 100 ml (TL001) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2 σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (προσαρμόζονται στις βεντούζες για αυξημένη σταθερότητα, εφόσον απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συνιστώμενα Μεγέθη Εξοπλισμού 7.0–7.5 mm ID για ρινική διασωλήνωση 8.0–9.0 mm ID για στοματική διασωλήνωση Μεγάλη / Μέγεθος 6 για μάσκα αερισμού BVM Μεγέθη 3–5 για λαρυγγικές μάσκες LMA Αντίστοιχα μεγέθη για άλλες υπεργλωττιδικές συσκευές Μέγεθος 35F–37F για ενδοβρογχικούς σωλήνες | NAI |  |  |
| 6 | Διαδικασίες που υποστηρίζονται: Διαγνωστική βρογχοσκόπηση, Τεχνικές απομόνωσης πνεύμονα με αριστερούς και δεξιούς ενδοβρογχικούς σωλήνες και βρογχικούς αποκλειστές, Τεχνικές αναρρόφησης πνεύμονα, Διπλή ρινοτραχειακή διασωλήνωση, Τεχνικές αερισμού με ασκό-βαλβίδα-μάσκα (BVM), Πλήρες φάσμα υπεργλωττιδικών συσκευών, Άμεση λαρυγγοσκόπηση, Εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα, Εξέταση με ινοοπτική ενδοσκόπηση σε εγρήγορση, Τεχνικές μονόπλευρης απομόνωσης πνεύμονα, Εισαγωγή σωλήνα Combitube | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση: 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |